Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет “ЛЭТИ”

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

курса

«Обеспечение электрической безопасности выполнения подготовительных и учебных работ по ИОП на учебно-научном оборудовании в новых учебно-научных лабораториях и центрах университета»

Для переподготовки и повышения квалификации преподавателей и технических специалистов СПбГЭТУ в области обеспечения безопасности эксплуатации  оборудования учебно-научных лабораторий для подготовки магистров и аспирантов в рамках инновационной образовательной программы

на факультете повышения квалификации преподавателей

Санкт-Петербург

2007

Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет “ЛЭТИ”

### “УТВЕРЖДАЮ”

Проректор по инновационной

образовательной деятельности

проф. ___________ Лысенко Н.В.

“_____”_______________2007 г.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

курса

«Обеспечение электрической безопасности выполнения подготовительных и учебных работ по ИОП на учебно-научном оборудовании в новых учебно-научных лабораториях и центрах университета»

Для переподготовки и повышения квалификации преподавателей и технических специалистов СПбГЭТУ в области обеспечения безопасности эксплуатации  оборудования учебно-научных лабораторий для подготовки магистров и аспирантов в рамках инновационной образовательной программы

на факультете повышения квалификации преподавателей

| Лекции | 24 ч. |
| --- | --- |
| Лабораторные занятия | 6 ч. |
| Аудиторные занятия | 30 ч. |
| Самостоятельная работа | 40 ч. |
| Зачет | 2 |
| Всего часов | 72ч. |

Цель и задачи курса

Целью преподавания курса является подготовка, переподготовка и последующая аттестация преподавателей, научных сотрудников, учебно-вспомогательного и  административно - технического персонала и других специалистов вуза в области обеспечения безопасности проектирования, монтажа, испытаний и эксплуатации электрооборудования и инженерных сетей учебно-научных лабораторий и центров университета для обеспечения безопасности при подготовке магистров и аспирантов в рамках инновационной образовательной программы.

Задачами курса являются:

- Ознакомление с особенностями условий поражения током в электрических сетях различного вида.

- Ознакомление с новыми видами (классами) электрических сетей, монтируемых в УНЛ и УНЦ университета

- Изучение нормативно-правового обеспечения в области безопасности эксплуатации современных электроустановок.

- Изучение основных  положений действующих норм и правил по организации безопасного выполнения работ в электроустановках

- Ознакомление с современными методами и техническими средствами обеспечения электробезопасности

- Изучение правил и овладение навыками освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи

- Изучение методов обеспечения безопасности при монтаже и испытаниях современного электротехнического и электротехнологического оборудования

- Присвоение слушателям, успешно прошедшим аттестацию, III - IV квалификационной группы по электробезопасности.

Получаемые компетенции

В результате изучения курса слушатели будут:

- иметь представление о нормативно-правовом обеспечении и стандартах в области безопасности эксплуатации электрооборудования;

- знакомы с особенностями условий обеспечения электробезопасности в электрических сетях различного вида;

- знать современные технические средства обеспечения электробезопасности ;

- знать и уметь применять основные  положения действующих норм и правил по организации безопасного выполнения работ в электроустановках;

- знать и уметь применять приемы освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи

- иметь право оперативного обслуживания электроустановок учебно-научных лабораторий своих подразделений напряжением до 1000  (III группа) и напряжением более 1000  (IV группа), обучать магистров и аспирантов безопасным методам выполнения работ в лаборатории,  инструктировать и допускать их к выполнению работ.

- Знать классы и схемы новых электрических сетей, монтируемых в УНЛ иУНЦ

- Конструкцию и принципы работы новых систем защиты

- Типовые решения по обеспечению безопасности при монтаже, испытаниях и эксплуатации электрических и электронных изделий, ПЭВМ в УНЛ и УНЦ университета.

Содержание рабочей программы

Тема 1.  Анализ условий поражения током в электрических сетях

Действие тока на организм человека. Электротравматизм на производстве и в быту. Пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционные токи. Факторы, влияющие на исход поражения. Путь тока. Род тока. Частота. Индивидуальные свойства человека. Нормирование. Учет особенностей нормирования применительно к условиям учебных лабораторий.

Виды сетей. По роду тока (постоянный, переменный, двойного и тройного рода тока). По напряжению (малые напряжения,  < 1000 В и > 1000 В). Международная классификация сетей (системы типа IT,  TT, TN-S, TN-C). Используемые в университете типы сетей.

Схемы включения человека в сеть. Сопротивление тела человека. Прямой и косвенный контакт. Напряжение прикосновения. Емкость и сопротивление изоляции относительно земли (корпуса), их физическая природа и влияние на условия безопасности. Примеры анализа для условий эксплуатации УНЛ и УНЦ университета

Токи замыкания на землю. Зона растекания тока в земле. Напряжение шага.

Особенности проведения анализа условий электробезопасности применительно к условиям УНЛ и УНЦ, создаваемых в университете в рамках ИОП.

Тема 2.  Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках

Область и порядок применения основных действующих правил безопасной эксплуатации электроустановок. Ответственность и надзор за выполнением норм и правил работы в электроустановках. Общие требования норм и правил работы в электроустановках. Использование правил и ответственность работников университета. Ответственность обучаемых.

Тема 3. Требования к персоналу и его подготовка.

Требования к персоналу. Характеристика административно-технического, оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного электротехнического персонала. Классификация персонала, занятого в ИОП университета. Характеристика электротехнологического персонала. Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Стажировка и дублирование. Инструктаж.

Тема 4. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Особенности организации в рамках ИОП. Этапы реализации программы, этап нормальной эксплуатации лабораторий и центров. Ответственные за безопасность проведения работ. Ответственность на кафедрах и в центрах. Состав бригады. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Меры безопасности при выполнении отдельных работ. Реализации рекомендаций в СПбГЭТУ.

Тема 5. Технические защитные меры безопасности.

Технические защитные мероприятия (защитное заземление и зануление, выравнивание потенциалов, защитное отключение и шунтирование, защита от перехода высокого напряжения на сторону низкого, применение малых напряжений, двойная изоляция, обеспечение недоступности токоведущих частей, компенсация емкостных токов и разделение сетей). Защитные средства. Используемые в рамках мероприятий ИОП технические решения по защите.

Особенности защиты от поражения током в сетях с изолированной нейтралью.

Защитные  мероприятия в сетях с глухим заземлением нейтрали. Неэффективность защитного заземления. Зануление. Опасность неправильного выбора защиты. Расчет и практическое выполнение заземления и зануления на объектах. Методы расчетов на примере центров и лабораторий СПбГЭТУ.

Электробезопасность в высоковольтных электроустановках. УНЛ и УНЦ, использующие такие электроустановки. Возникновение дуги. Особенности защитного заземления.

Тема 6. Испытания электрооборудования в электроустановках.
Порядок проведения испытания электрооборудования. Методики и технологии испытаний. Рекомендации по применению методов и средств при реализации ИОП и при дальнейшей эксплуатации оборудования центров и лабораторий.

Тема 7. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

Правила пользования ИСЗ. Технические требования к отдельным видам средств защиты. Нормы и сроки эксплуатационных и приемо-сдаточных испытаний средств защиты. Использование ИСЗ в рамках ИОП. Этапы, номенклатура, нормативы обеспеченности.

Тема 8. Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи.

Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Особенности применения правил в условиях СПбГЭТУ.

Перечень лабораторных работ

| № п/п | Наименование лабораторных работ | № темы программы | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основы электробезопасности для I- II квалификационной группы | 2, 3 | 2 |
| 2 | Анализ условий поражения током в электрических сетях | 1, 5 | 2 |
| 3 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим | 8 | 2 |

Распределение учебных часов по темам и видам занятий

| Название разделов и тем | Объем учебных часов |
| --- | --- |
|  | Лекции | Лаб. занятия | Ауд. занятия | Сам. работа | Всего |
| Анализ условий поражения током в электрических сетях | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках | 2 |  | 2 | 8 | 10 |
| Требования к персоналу и его подготовка | 2 |  | 2 | 4 | 6 |
| Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках. | 2 |  | 2 | 6 | 10 |
| Защитные меры безопасности | 10 | 2 | 12 | 6 | 18 |
| Испытания электрооборудования в электроустановках | 2 |  | 2 | 4 | 6 |
| Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках | 2 |  | 2 | 4 | 6 |
| Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Зачет (аттестация) |  | 2 |  |  |  |
| ИТОГО: | 24 | 6 | 30 | 40 | 72 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная литература:

- Иванов Е.А., Галка В.Л., Малаян К.Р. Безопасность электроустановок и систем автоматики: Учебное пособие. – СПб.: изд. «Элмор», 2003.

- Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник : Учебник для вузов/под ред. О.Н. Русака и К.Д. Никитина. – 2003

- Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В. / Под ред. проф. В.Т. Медведева. Электробезопасность: задачник: Учеб. Пособие Гардарики,  2003.

- Пособие по безопасному проведению работ с электрифицированным инструментом, НЦ ЭНАС, 2004

- Сибикин  Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий:Уч.-2-е,испр., Академия, 2004

- Безопасность жизнедеятельности: Метод. указ. по выполнению лаб. работ/ Сост.: В.А.Буканин, В.Н.Павлов, С.В.Петухова, Г.М.Товбин, А.О.Трусов; Под ред. В.Н.Павлова; СПбГЭТУ (ЛЭТИ). – 1997

- Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к лабораторным работам/ Сост. В. А. Буканин, О. В. Демидович, А. Е. Зенков, А. А. Ковбасин, В. Н. Павлов, А. О. Трусов Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2005

Нормативные документы:

- Правила устройства электроустановок   7 изд. (2002)   разд. 1 и 7.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (2003).

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок   ПОТ Р М-016-2001

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках  (2003).

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве   (РД 153-34.0-03.702-99)

Разработали

к.т.н., с.н.с., доцент								Буканин  В.А.

доцент									Трусов  А.О.